| Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych i laboratoriów: fizyki, chemii, biologii, matematyki i geografii |
| --- |
| 1. Laboratorium fizyki |
| L.p. | Rodzaj | Opis i minimalne parametry | Kod CPV | Ilość sztuk/ zestawów | Cena jednostkowa (brutto zł) | Łączna cena brutto (Cena jednostkowa (brutto zł x Ilość sztuk, zestawów= łączna cena brutto) | Uwagi |
| 1. | Interfejs uniwersalny wraz z oprogramowaniem - interfejs do czujników, który może współpracować zarówno bezprzewodowo z mobilnymi urządzeniami końcowymi jak również przy użyciu przewodu USB z komputerami, a równocześnie z innymi interfejsami. Możliwość podłączenia 2 czujników, 2 czujników analogowych i 2 cyfrowych, możliwość odczytu do 2 MHz. | Minimalne wymagania dla interfejsu wraz z oprogramowaniem: 2 wejścia analogowe High-Speed: Zakres pomiaru: ± 10 V Impedancja wejściowa: 1 MΩ Obciążalność: ± 250 V Wybór współczynnika napięcia: x1, x10, x100 Dwukierunkowe przesyłanie danych 2 wejścia cyfrowe: możliwość bezpośredniego podłączenia czujników cyfrowych, np. czujniki fotoelektryczne, licznik Geigera-Müllera i płytkę zderzeniową do pomiarów czasu lotu. Automatyczne wykrywanie czujników. Sygnał wejściowy: 0-5 V TTL, dwukierunkowe przesyłanie danych. Generator funkcyjny: Kształty przebiegu: sinusoida, trójkąt, prostokąt, narastający liniowo ujemny i dodatni (ramp), DC Zakres częstotliwości: 0.001 Hz do 100 kHz (rozdzielczość 1 mHz) amplituda: ±8 V rozdzielczość: 3,9 mV (12-bit DAC) maksymalne natężenie prądu wyjściowego: 400 mA przy 8 V (identyfikacja przeciążenia) regulowane ograniczenie napięcia regulowany DC-Offset funkcja przemiatania częstotliwości wbudowany czujnik natężenia/napięcia Oprogramowanie do rejestracji danych pomiarowych, wizualizacji i analizy wartości pomiarowych z użyciem systemu rejestracji danych. Oprogramowanie powinno zawierać min. 60 doświadczeń. | 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych | 1 |  |  |  |
| 2. | Podstawowy zestaw czujników współpracujących z interfejsem uniwersalnym | Minimalny zestaw :Czujniki wchodzące w skład zestawu: - ultradźwiękowy czujnik ruchu, -czujnik natężenia / napięcia, -czujnik pola magnetycznego, -czujnik siły. | 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych |  |  |  |  |
| 3. | Czujnik uniwersalny | Czujnik umożliwiający jednoczesny pomiar minimum: temperatury, natężenia oświetlenia, poziomu dźwięku, napięcia. | 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych | 1 |  |  |  |
| 4. | Licznik Geigera-Müllera | Do zastosowań szkolnych, z wbudowanym rejestratorem danych do zapisu wartości pomiarowych. | 38341400-1 liczniki Geigera | 1 |  |  | Dostawa do 40 dni |
| 5. | Zasilacz wysokoprądowy 1-32V, 20A DC | Minimalne wymagania :Zabezpieczenie przed przeciążeniem przez sprzężenie zwrotne prądowe. Wskaźnik przeciążenia w przypadku przegrzania, ochrona przed przepięciem i duża stabilność wobec zakłóceniowych napięć wysokiej częstotliwości , chłodzenie powietrzem, 15 mm wyświetlacz LED. Płynnie nastawiane napięcie wyjściowe od 1 ... 32V przy 20A DC (5A przez gniazda na płycie przedniej, 20A przez gniado główne na płycie tylnej) w pracy ciągłej, tętnienie resztkowe 5 mV, współczynnik sprawności > 87,0 %, z gniazdami bezpieczeństwa 4 mm, zasilanie: 230V AC. | 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny | 1 |  |  | Dostawa do 40 dni |
| 6. | Kamera internetowa szybka | Minimalne wymagania: Nastawianie czasu naświetlania do 60 zdjęć/na sekundę Generowanie plików AVI Możliwość nastawiania czasu naświetlania i szybkości klatek z poziomu programu. Możliwość tworzenia w prosty sposób użytecznych filmów na potrzeby różnych bloków tematycznych. Czujnik: CMOS Rozdzielczość: 1280x720 pikseli (1600x1200 pikseli interpol) Szybkość klatek: maks. 60 / sek. Zapis: zdjęcie, wideo (AVI) Mikrofon: wbudowany Port: USB 2.0 | 30237240-3 kamera internetowa | 1 |  |  | Dostawa do 40 dni |
| 7. | Urządzenie do badania praw gazowych | Minimalne wymagania: Urządzenie umożliwiające proste badanie praw gazu doskonałego. Wymagane podłączenie czujnika ciśnienia i sondy temperaturowej w celu umożliwienia badania ilościowego zależności pomiędzy ciśnieniem, temperaturą i objętością. Współpraca z interfejsem uniwersalnym. | 38400000-9 przyrządy do badania właściwości fizycznych | 1 |  |  | Dostawa do 40 dni |
| 8. | Kalorymetr | Do wyznaczania ciepła właściwego ciał stałych i cieczy oraz ciepła topnienia i parowania, a także sprawdzania prawa Joula. Naczynie z aluminium o podwójnych ściankach z izolacją ze styropianu, przezroczyste wieko z tworzywa sztucznego z mieszadłem, otworem na termometr i gumowy korek z otworem o średnicy 5 mm na czujnik temperatury, opcjonalnie można użyć spirali grzewczej z uchwytem i dwoma wtykami o średnicy 4 mm, w przypadku niekorzystania ze spirali grzewczej wykorzystuje się pokrywę. Pojemność wewnętrznego naczynia: maks. 200 ml Napięcie robocze spirali grzewczej: 6 V DC Opór spirali grzewczej: 2 do 3 Ω | 38418000-8 Kalorymetry | 2 |  |  | Dostawa do 40 dni |
| 9. | Zestaw do doświadczeń z optyki geometrycznej z laserem diodowym i metalową tablicą. | Minimalny skład zestawu: Zestaw do poglądowego demonstrowania podstaw optyki geometrycznej. Laser diodowy (5 diod), 635 nm, 1 mW, z zasilaczem z wtykiem, elementy optyczne magnetyczne, folie prezentujące modele, magnetyczne. Tablica metalowa ze stojakiem oraz z możliwością montażu na ścianie. Minimalna zawartość: Laser diodowy z 5 wiązkami, zasilacz z wtykiem, tablica metalowa, 14 brył optycznych, folie z sitodrukiem: * model ludzkiego oka, * aparat fotograficzny, * teleskop Galileusza, * teleskop Keplera, * konsekwencje aberracji sferycznej i korekcji, * prezentacja odbicia i ugięcia fali | 38636000-2 Specjalistyczne przyrządy optyczne | 1 |  |  |  |
| 10. | Generator van de Graaffa z napędem ręcznym | Urządzenie do wytwarzania bardzo wysokiego napięcia elektrycznego na potrzeby eksperymentów z polami elektrycznymi. Podłączenie do gniazda o śred. 4 mm. Przestawna ścieżka iskrowa. Napięcie (bezpieczne): ok. 5.000 V. Długość iskry: maks. 5 mm. | 38400000-9 przyrządy do badania właściwości fizycznych | 1 |  |  | Dostawa do 40 dni |
| 11. | Zestaw doświadczalny do badania podstawowych zasad ruchu | Zestaw zawierający min. 16 doświadczenia dotyczące dynamiki urządzenia i materiały do badania podstawowych zasad ruchu. Zestaw powinien zawierać minimum następujące elementy:. Profil i elementy statywu Zaczepy na odważniki Odważniki szczelinowe Odważniki z haczykami Kulka stalowa Magnes sztabkowy Siłomierz Wózek miarowy z powierzchnią tarcia Sprężyna płytkowa z główką Ramię dźwigni z tuleją Rolki z haczykami i bez haczyków, rolka ze sznurkiem Sprężyna śrubowa Osie metalowe Haczyk w kształcie litery S Kulki z tworzywa sztucznego Kliny z tworzywa sztucznego Miarka Stoper Opis doświadczeń Informacje dla nauczyciela Walizka do przechowywania materiałów | 38400000-9 przyrządy do badania właściwości fizycznych | 1 |  |  | Dostawa do 40 dni |
| 12. | Zestaw doświadczalny do badania zjawiska elektromagnetyzmu | Kompletny zestaw umożliwiający przeprowadzenie podstawowych pola magnetycznego i elektromagnetycznego. Zestaw powinien zawierać wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia doświadczeń w zakresie następującej tematyki:. obserwacja pola magnetycznego magnesów trwałych; wzajemne oddziaływanie magnesów; metale w polu magnetycznym; obserwacja pola magnetycznego wokół przewodników, w których płynie prąd stały; wyznaczanie kierunku i zwrotu siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik z prądem w polu magnetycznym - siły elektromagnatyczne ; wyznaczanie kierunku i zwrotu sił elektrodynamicznych działających na dwa przewodniki z prądem; zachowanie się cewki z prądem w polu magnetycznym; wzbudzanie prądu w obwodach z cewką za pomocą pola magnetycznego silnika elektrycznego | 38400000-9 przyrządy do badania właściwości fizycznych | 1 |  |  | Dostawa do 40 dni |
| 13. | Zestaw doświadczalny do badania teorii ciepła | Zestaw powinien umożliwić przeprowadzenie doświadczeń z zakresu nauki o cieple, obejmujących takie zagadnienia jak: rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów, zmiana stanu skupienia ciała, pomiary temperatury, rozchodzenie się ciepła, kalorymetria. W składa kompletu powinny wchodzić, min. następujące elementy: dylatoskop – przyrząd wyposażony w skalę, do badania rozszerzalności cieplnej metali, kalorymetr – przewodniki ciepła termoskop, odwadniacz, pierścień Gravesanda, przyrząd do konwekcji ciepła aktynometr, szkło i sprzęt laboratoryjny. Zestaw powinien być zapakowany w walizkę | 38400000-9 przyrządy do badania właściwości fizycznych | 1 |  |  | Dostawa do 40 dni |
| Razem łączna cena w złotych brutto |  |

| 2. Laboratorium chemii |
| --- |
| L.p. | Rodzaj | Opis i minimalne parametry | Kod CPV | Ilość sztuk/ zestawów | Cena jednostkowa (brutto zł) | Łączna cena brutto (Cena jednostkowa (brutto zł x Ilość sztuk, zestawów= łączna cena brutto) | Uwagi |
| 1. | Palnik spirytusowa | Palnik ze stali nierdzewnej jednopromienny z możliwością regulacji płomienia | 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny | 12 |  |  |  |
| 2. | Okulary ochronne | Okulary ochronne chroniące przed szkodliwym działaniem drobin substancji chemicznych i ich oparów. Wykonane z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zarysowania. | 18142000-6 Okulary ochronne | 20 |  |  |  |
| 3. | Waga laboratoryjna elektroniczna na baterie z dodatkowym zasilaczem do gniazda eklektycznego | Minimalne wymagania -Precyzyjna waga laboratoryjna, elektroniczna, przeznaczona do celów dydaktycznych. Posiada funkcję tarowania. Zasilana 9V bateriami z funkcją automatycznego wyłączania po 3 minutach "bezruchu" (oszczędzanie baterii). Zasilacz do gniazda elektrycznego. Wyświetlacz LCD: min. 15 mm. Średnica płyty ważącej min. 150 mm. Parametry: 1 g / max. 5200 g. | 38311100-9 elektroniczne wagi analityczne | 2 |  |  |  |
| 4. | Mikrochemia - zaawansowany zestaw szkolny (chemia w małej skali) | Minimalne wyposażenie zestawu: Płytka do mikrochemii z zagłębieniami i oznaczeniami (12 większych otworów; 48 mniejszych otworów) - Przewód łączący 10cm - Kulka waty - Wskaźnik natężenia prądu (LED) - Elektroda miedziana - 2x Elektroda grafitowa - Elektroda cynkowa - Kleszcze - Pokrywka zbierająca gaz - Rurka zbierająca gaz - Uszczelka gazowa typu 1-szego - Uszczelka gazowa typu 2-giego - 2x Szklana rurka do syntezy - Pręcik szklany 6cm - Szklana probówka - Duża fiolka - Adapter pokrywki do fiolki - Uszczelka do pokrywki - Palnik - Statyw Poziomy - Statyw Pionowy - Fiolka na materiał organiczny - Klucz do skali pH - 8x Plastikowa szpatułka - 2x Plastelina - Prestik - Papier ścierny - 2x Rurka silikonowa 5cm - Rurka silikonowa z zagięciem 180 stopni - Mała fiolka - 2x Elektroda słomkowa - Strzykawka 2,5ml - 6x Cienka pipeta - 3x Drewniana szpatułka - 10x Papierek wskaźnikowy uniwersalny | 39162100 pomoce dydaktyczne | 16 |  |  | Dostawa do 40 dni |
| 5. | Fartuchy ochronne | Fartuch laboratoryjny (kolor biały) z kołnierzykiem z bawełny z długim rękawem, zapinanie na zatrzaski. Pełen zestaw rozmiarów (S-XL). | 18100000-0 odzież branżowa, specjalna odzież robocza | 10 |  |  |  |
| 6. | Maty do pracy i zbierania rozlanych substancji chemicznych | Maty z włókniny chłonnej (rodzaj warstw - niegładzona) o wymiarach min. 40/50 cm, atest PZH | 38437000 pipety i akcesoria laboratoryjne | 100 |  |  |  |
| 7. | Suszarka laboratoryjna do probówek | Suszarka laboratoryjna (ociekacz) do probówek 32 stanowiskowa wykonana ze stali pokrytej PCV. Suszarka wyposażona jest w płytę dolną z ociekaczem. Ilość bolców zakończonych gumkami: 32. | 38437000 pipety i akcesoria laboratoryjne | 3 |  |  |  |
| 8. | Statywy do probówek | Statyw uniwersalny z tworzywa sztucznego na probówki o średnicach 6, 12, 16, 30 mm, autoklawowalny. | 38437000 pipety i akcesoria laboratoryjne | 10 |  |  |  |
| 9. | Pojemnik do przechowywania zużytych odczynników | Profesjonalny pojemnik do przechowywania zużytych odczynników, wlew zsypny – min. 10000 ml | 38437000 pipety i akcesoria laboratoryjne | 1 |  |  |  |
| 10. | Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii w szkołach ponadgimnazjalnych | Zestaw min. 108 preparatów chemicznych niezbędny do przeprowadzenia doświadczeń i pokazów laboratoryjnych w szkolnej pracowni chemicznej. Opakowania powinny oznaczone etykietami na poszczególnych produktach i zawierać wszelkie niezbędne informacje zgodnie z aktualnymi przepisami. Zestaw powinien zawierać następujące preparaty w ilości co najmniej: - Aceton 100 ml - Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml - Alkohol etylowy skażony (denaturat) 500 ml - Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml - Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml - Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml - Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g - Azotan(V)chromu(III) 25 g - Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g - Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) 100 g - Azotan(V) srebra 10 g - Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) 250 ml -Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) 100 arkuszy -Błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) 100 ml - Bromek potasu 25 g - Chlorek sodu 250 g - Chlorek amonu 100 g - Chlorek cyny (II) 25 g - Chlorek potasu 250 g - Chlorek wapnia 100 g - Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml - Chlorobenzen 100 ml - Chloroform 100 ml - Cyna metaliczna (granulki) 50 g - Cynk metaliczny (drut) 50 g - Cynk metaliczny 50 g - Cynk metaliczny (pył) 50 g - Czterochloroetylen 100 ml - Dwuchromian(VI) potasu 50 g - Fenol 25 g - Fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy) 100 ml - Formalina 100 ml - Fosfor czerwony 25 g - Fosforan sodu 100 g - Glikol etylenowy 100 ml - Glin (metaliczny drut) 50 g - Glin (pył) 25 g - Glukoza 50 g - Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml - Kamfora 25 g - Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml - Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g - Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml - Kwas benzoesowy 25 g - Kwas borowy 100 g - Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 2 x 250 ml - Kwas cytrynowy 100 g - Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml - Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml - Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml - Kwas oleinowy (oleina) 100 ml - Kwas salicylowy 50 g - Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 2 x 250 ml - Kwas stearynowy (stearyna) 50 g - Nazwa materiału Ilość - Magnez (metal-wiórki) 50 g - Magnez (metal-wstążki) 50 g - Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 2 x 100 g - Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g - Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2 - Mocznik 50 g - Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml - Naftalen 25 g - Octan etylu 100 ml - Octan ołowiu(II) 25 g - Octan sodu bezwodny 50 g - Olej parafinowy 100 ml - Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2 - Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 100 ml - Parafina rafinowana (granulki) 50 g - Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt. - Paski wskaźnikowe uniwersalne 2 x 100 szt. - Rodanek amonu 50 g - Ropa naftowa (minerał) 250 ml - Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g - Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 2 x 100 szt. - Siarczan (IV)sodu 50 g - Siarczan (VI)cynku 100 g - Siarczan (VI)glinu 18hydrat 100 g - Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g - Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat 25 g - Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g - Siarczan(VI)sodu 100 g - Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g - Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g - Siarka 250 g - Skrobia ziemniaczana 100 g - Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g - Tiosiarczan sodu 100 g - Tlenek glinu 50 g - Tlenek magnezu 50 g - Tlenek manganu (IV) 25 g - Tlenek miedzi(II) 50 g - Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g - Tlenek żelaza(III) 50 g - Toluen 100 ml - Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g - Węglan potasu bezwodny 100 g - Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g - Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g - Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g - Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g - Węglik wapnia (karbid ) 200 g - Wodorotlenek litu 25 g - Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g - Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g - Wodorotlenek wapnia 250 g - Żelazo (metal- drut Ø 1 mm) 50 g - Żelazo (proszek) 100 g | 33696300-8 odczynniki chemiczne | 2 zestaw |  |  | Dostawa do 40 dni |
| 11 | Fenoloftaleina | - roztwór <0,1% – buteleczka o poj. 25 ml. | 33696300-8 odczynniki chemiczne | 12 |  |  |  |
| 12 | Woda wapienna | Butelka o pojemności 100 ml. | 33696300-8 odczynniki chemiczne | 5 |  |  |  |
| 13 | Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej | W skład zestawu powinno wchodzić minimum 212 elementy wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego umożliwiające budowę bardzo szerokiej gamy struktur chemicznych. Proponowane modele pierwiastków: węgiel, wodór, azot, tlen, siarka, fosfor, fluorowce i metale - każdy pierwiastek reprezentowany jest przez 1-5 rodzajów modeli. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| Razem łączna cena w złotych brutto |  |

| 3. Laboratorium biologii |
| --- |
| L.p. | Rodzaj | Opis i minimalne parametry | Kod CPV | Ilość sztuk/ zestawów | Cena jednostkowa (brutto zł) | Łączna cena brutto (Cena jednostkowa (brutto zł x Ilość sztuk, zestawów= łączna cena brutto) | Uwagi |
| 1. | Mikroskopy kompaktowy z kamerą | Minimalne wymagania :Mikroskop kompaktowy; wymagane trzy obiektywy, dwa okulary i soczewka Barlowa; powiększenia w zakresie od 20x do 1280x. Wyposażenie w oświetlenie typu LED (diodowe, 230V) oraz regulację natężenia oświetlenia zarówno górnego jak i dolnego. Przełącznik wyboru rodzaju oświetlenia umożliwiający badanie w świetle przechodzącym, odbitym lub jednoczesny wybór obu oświetleń. Precyzyjny, mechaniczny stolik umożliwiający dokładne ustawienie mikroskopowanego preparatu. Korpus mikroskopu wykonany z metalowego odlewu. Wyposażenie w postaci: PC okularu 640x480 z kablem USB, zestawu preparatów, gilotyny (microtome), narzędzi preparacyjnych i szkiełek. | 38510000 Mikroskopy | 3 |  |  |  |
| 2. | Zestaw narzędzi preparacyjnych | Zestaw narzędzi preparacyjnych do preparacji w zamykanym etui typu piórnik. W jego skład wchodzą min.:nożyczki (dwa rodzaje), pęseta prosta i zakrzywiona, skalpel z rękojeścią (dwa rodzaje), igła preparacyjna prosta i zakrzywiona, lupa Ø50 mm, kolec. | 38000000-5 sprzęt laboratoryjny | 6 |  |  |  |
| 3. | Zestaw do badania fizjologii roślin | Zestaw ma na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi zjawiskami, które regulują życie roślinne. W skład zestawu wchodzą między innymi: - Stoisko żelaza - Uniwersalny zacisk - Żelazny pierścień - Palnik - Siatka druciana - Rurki gumowe - Zestaw zlewek szklanych - Kolby stożkowe - Kolby pomiarowe - Zestaw cylindrów - Zestaw Pipet - Guma trójdrogowy, pompa do pipety - Zestaw płytek Petriego - Stojak na probówki - Probówki - Zestaw szkła do obserwacji - Zestaw szklanych rurek - Plastikowe lejki - Lejek szklany - Termometr - Aparat osmozy - Aparat kapilarności - Ściskacz Mohra - Lupa - Pinceta - Skalpel - Pipety sutki - Porcelanowy moździerz z tłuczkiem - Dwustronna łopatka - Metalowa łyżka - Butelki z kroplomierzami | 38000000-5 sprzęt laboratoryjny | 1 |  |  |  |
| 4. | Zestaw szkiełek do mikroskopu | Zestaw szkiełek mikroskopowych 150 szkiełek podstawowych i 300 szkiełek nakrywkowych szkiełka podstawowe czyste o wymiarach 76 x 26 x 1 mm, szkiełka nakrywkowe 24 x 24 mm, grubość 0,17 mm | 38437000 pipety i akcesoria laboratoryjne | 1 |  |  |  |
| 5. | Zakraplacze do mikroskopu | Zestaw pipet o pojemności 2 ml (2 cm^3) z polistyrenu. Niesterylne. | 38437000 pipety i akcesoria laboratoryjne | 250 |  |  |  |
| 6. | Mikroskop stereoskopowy 20x/40x-LED CYFROWY 3 MP, podświetlany (światło dolne i górne) | Minimalne parametry i wyposażenie mikroskopu: wbudowana kamera cyfrowa 3 Mpix USB2 okulary szerokopolowe WF10x/20 z muszlami ocznymi oraz regulacją dioptrii na jednym okularze; rozstaw okularów (in. odległości pomiędzy źrenicami obserwatora): 55-75 mm nachylenie okularów: 45° obiektywy: 2x i 4x wbudowane w obrotową głowicę powiększenie: 20x i 40x pole widzenia: 10/5 mm podświetlenia LED dolne i górne (przechodzące i odbite) płynna regulacja intensywności obu podświetleń zasilanie bezprzewodowe: wbudowane akumulatory (3 x AA NiMH) 1.800 mAh zasilacz zewnętrzny 230V włącznik światła ergonomiczny uchwyt-rączka do łatwego przenoszenia dostarczany z zabezpieczonymi przeciwgrzybicznie częściami optycznymi Podstawa-stolik wyposażona w: sprężynujące łapki do przytrzymywania/mocowania preparatu dwustronną odwracaną czarno-białą płytkę transparentną płytkę (do podświetlenia dolnego, przechodzącego) | 38510000 Mikroskopy | 1 |  |  |  |
| 7. | Histologia człowiek | 25 preparatów mikroskopowych - móżdżek - okrężnica - rdzeń kręgowy - dwunastnica - trzustka - tętnica i żyła - śledziona - przełyk - tarczyca - jądro - sperma - wątroba - nerw - nerka - włos - jajnik - skóra - jelito cienkie - mięśnie rozciagnięte / prążkowane - mięśnie serca - szyjka macicy - wyrostek robaczkowy - gruczoł sutkowy (sutek) - macica - żołądek | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| 8. | Model DNA | Czytelny, kolorowy model helisy DNA składający się z 22 par nukleotydów, czyli prezentujący czytelnie 2 skręty helisy. Model samosprawdzalny - nie można błędnie połączyć zasad (np. tyminy z guaniną). Model wykonany z b. trwałego tworzywa sztucznego, na podstawie. Wysokość: 45 cm. Model można składać i rozkładać, co umożliwia m.in. demonstrację procesu replikacji DNA. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| 9. | Genetyka – foliogramy | Pakiet min. 28 kolorowych foliogramów (na rzutnik) w formacie ca. A4, zawierających kolorowe fotografie i rysunki (na jednej folii może znajdować się kilka zdjęć/rysunków związanych tematycznie). - opis na każdym foliogramie, - tekst z omówieniem danego tematu - karty zadaniowo – sprawdzające (do powielania). | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| 10. | Zestaw odczynników (reagentów) i substancji chemicznych wykorzystywanych do przeprowadzania badań i doświadczeń | - bibuła filtracyjna jakościowa (22×28 cm) 10 arkuszy - błękit metylenowy roztwór 100 ml - celuloza (wata bawełniano-wiskozowa) 100 g - chlorek sodu 100 g - drożdże suszone 8 g - glukoza 50 g - indofenol roztwór 50 ml - jodyna 20g - kwas askorbinowy (wit.C) 25 g - kwas azotowy ok. 54% 100 ml - kwas solny ok. 35% 100 ml - odczynnik Fehlinga r-r A 50 ml - odczynnik Fehlinga r-r B 50 ml - odczynnik Haynesa 50 ml - olej roślinny 100 ml - płyn Lugola 50 ml - rzeżucha 30 g - sacharoza 100 g - siarczan miedzi 5 hydrat 50 g - skrobia ziemniaczana 100 g - sudan III roztwór 50 ml - węglan wapnia (kreda syntetyczna) 100 g - woda destylowana 1 l - woda utleniona 3% 100 g - wodorotlenek sodu 100 g - wodorotlenek wapnia 100 g | 33696300-8 odczynniki chemiczne | 1 |  |  |  |
| 11. | Model serca ludzkiego – 4 części wielkość naturalna | Model serca naturalnej wielkości, rozkładany na 4 części (zdejmowana przednia ściana oraz ścianki przedsionka) – widoczne komory, przedsionek, żyła i tętnice. Na podstawie. Wymiary: min. 14 x 13 x 28 cm. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| 12. | Biologia przekrojowo – preparaty mikroskopowe | - organizm jednokomórkowy - pantofelek (Paramecium) - stułbia (Hydra) - rozwielitka (Daphnia) - dżdżownica (Lumbricus), p.pp. - mucha domowa, aparat gębowy - pszczoła miodna, aparat gębowy - pszczoła miodna, odnóże tylne - nabłonek płaski - mięsień szkieletowy, p.pp. - rozmaz krwi ludzkiej - rozmaz krwi żaby - płuco, przekrój - tętnica i żyła - skóra ludzka, przekrój mieszka włosowego - bakterie – 3 różne (rozmaz) - skrętnica (Spirogyra), koniugacja - toczek (Volvox) - mech - cebula, mitoza - korzenie rośliny jedno- i dwuliściennej - łodygi rośliny jedno- i dwuliściennej - lipa (Tilia), łodyga jednoroczna - lipa (Tilia), łodyga trzyletnia - liście rośliny jedno- i dwuliściennej | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| Razem łączna cena w złotych brutto |  |

| 4. Laboratorium matematyki |
| --- |
| L.p. | Rodzaj | Opis i minimalne parametry | Kod CPV | Ilość sztuk/ zestawów | Cena jednostkowa (brutto zł) | Łączna cena brutto (Cena jednostkowa (brutto zł x Ilość sztuk, zestawów= łączna cena brutto) | Uwagi |
| 1. | Modele brył matematycznych z zaznaczonymi wysokościami brył, ścian bocznych, przekątnych. | Minimalny skład zestawów: zestaw brył obrotowych: - walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością - walec z płaszczyznami - stożek z zaznaczonymi przekątnymi i i wysokością - stożek z płaszczyznami - kula z płaszczyznami i przekątnymi - kula z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością Zestaw brył wielościany foremne: - sześcian z wpisanym ośmiościanem - sześcian z zaznaczonymi przekątnymi - czworościan z wpisanym czworościanem - czworościan z zaznaczonymi wysokościami Wysokość brył co najmniej 15 cm (w zależności od kształtu bryły), wykonane z przezroczystego plastiku. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| 2. | Kalkulator prosty | Wykaz minimalnych funkcji: - 12-pozycyjny wyświetlacz - podwójne zasilanie (bateria słoneczna + LR44) - duży wyświetlacz - pierwiastek kwadratowy - procenty (KLP) - podwójna pamięć - klawisz cofania - znak +/- - licznik pozycji - obliczenia marżowe - zaokrąglanie liczb - znacznik części tysięcznej | 39162100 pomoce dydaktyczne | 10 |  |  |  |
| 3. | Komplet elementów do budowy szkieletów brył – zaawansowany | Komplet powinien zawierać elementy łączące ("wierzchołki" brył) o zróżnicowanych kolorach i ilości bolców łączących się z rurkami (różne kolory, sztywne i giętkie). | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| 4. | Bryły przeźroczyste z ruchomymi osiami | Zestaw powinien się składać z 10 dużych, transparentnych brył o wzorcowej wysokości 15 cm (z wyjątkiem sześcianu i kuli). Bryły – graniastosłupy (sześcian, prostopadłościan, g. trójkątny, g. sześciokątny), ostrosłupy (trójkątny, kwadratowy i sześciokątny), walec, stożek i kula. Wszystkie bryły z wyjątkiem kuli powinny mieć otwory w podstawach oraz zaznaczone ruchomą nitką wysokości. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| 5. | Bryły geometryczne wpisane | W skład zestawu minimalnie powinny wchodzić następujące bryły: - ostrosłup o podstawie czworokąta z wpisaną kulą - ostrosłup o podstawie trójkąta z wpisaną kulą - ostrosłup o podstawie sześciokąta z wpisaną kulą - graniastosłup o podstawie czworokąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie czworokąta - graniastosłup o podstawie sześciokąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie sześciokąta - graniastosłup o podstawie trójkąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie trójkąta | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| 6. | Bryły geometryczne ostrosłupy i graniastosłupy | Minimalny skład zestawu ok 6 szt i wysokość 18 cm. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| 7. | Zestaw brył transparentnych z wyjmowanymi przekrojami | Zestaw sześciu transparentnych brył (sześcian, prostopadłościan, walec, ostrosłup, graniastosłup kwadratowy oraz kula). Wysokość minimalne 10 cm. | 39162100 pomoce dydaktyczne |  |  |  |  |
| 8. | Bryły geometryczne obrotowe | Bryły geometryczne - bryły obrotowe minimalny zestaw: - walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością - walec z płaszczyznami - stożek z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością - stożek z płaszczyznami - kula z płaszczyznami i przekątnymi - półkula do pisania flamastrami suchościeralnymi Wysokość brył około 18 cm | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| 9. | Wielkie bryły szkieletowe | Zestaw min. 7 sztuk. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| 10. | Wielościany prawidłowe | W skład zestawu wchodzi minimum: - graniastosłup o podstawie kwadratu - graniastosłup o podstawie sześciokąta - graniastosłup o podstawie trójkąta - ostrosłup o podstawie sześciokąta - ostrosłup o podstawie czworokąta - ostrosłup o podstawie trójkąta Wysokość brył około 17 cm. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| 11. | Bryły przezroczyste w walizce | Minimalna zawartość zestawu: 10 brył o wysokości 15 cm - wewnątrz brył zamocowane ruchome sznurki - wykonane z mocnego tworzywa w plastikowej walizce. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| 12. | Zestaw kalkulatorów dla uczniów i nauczyciela | Minimalny zawartość zestawu: - 30 sztuk uczniowskich kalkulatorów o wymiarach min. 87x60 mm - 1 sztuka dla nauczyciela o wymiarach min. 125x85 mm. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| 13. | Tablica z przyborami magnetycznymi do geometrii | W skład zestawu powinno minimum wejść: -kolorowy cyrkiel z magnesami i przyssawkami silikonowymi - kątomierz z magnesami - dwa trójkąty (45oi 60o) z magnesami - liniał 1 m. z magnesami - wskaźnik pcv 1 m. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| 14. | Tablica szkolna suchościeralna magnetyczna lakierowana w kratę | Wymiary min. 170/100. Rama wykonana z anodowanego profilu aluminiowego. Narożniki tablicy wykończone plastikowymi elementami. Mocowanie tablicy w narożnikach. W zestawie komplet elementów mocujących. W zestawie półka na przybory. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| 15. | Plansza kratka nakładka sucho ścieralna na tablicę magnetyczną | Wymiary min. 92x83 cm. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| Razem łączna cena w złotych brutto |  |

| 5. Laboratorium geografii |
| --- |
| L.p. | Rodzaj | Opis i minimalne parametry | Kod CPV | Ilość sztuk/ zestawów | Cena jednostkowa (brutto zł) | Łączna cena brutto (Cena jednostkowa (brutto zł x Ilość sztuk, zestawów= łączna cena brutto) | Uwagi |
| 1. | Pakiet edukacyjny – Gleba – zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym i kartami pracy | Zestaw min. 20 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia (od teorii do wniosków) oraz zestawem niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego (cylindry, szalki Petriego, zlewki, pipety, pęseta, fiolki z korkami, lejki, sito i siatka, sączki, lupy, szpatułka dwustronna, łopatka do gleby itd.) i substancji, w tym reagent ze skalą kolorymetryczną. Wkład zestawu wchodzą także kolorowe foliowane plansze A4 pokazujące wybrane etapy niektórych doświadczeń. Cały zestaw umieszczony w walizce. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| 2. | Model Układu Słonecznego | Model układu słonecznego z zasilaniem bateryjnym o wymiarach co najmniej 41.5 x 26.5 x 15.5 cm | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| 3. | Tellurium | Tellurium pozwala zademonstrować oraz wytłumaczyć pojęcia związane z porami roku, dniem i nocą, godzinami oraz przypływami. Tarcza opisana w języku polskim. Powinno zawierać źródło światła oraz zasilanie bateryjne. Wymiary co najmniej 42.5 x 22 x 29.5 cm | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| 4. | Model płyt tektonicznych i wulkanów | Model płyt tektonicznych i wulkanów - ukształtowanie terenu w przekroju – minimalne wymiary: 61 x 32 x 14 cm | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| 5. | Kompas | Minimalne wymagania wymiary: 50 x 60 mm linijka 5 cm dwie skale: 1:25000 oraz 1:50000 wyposażony w linkę do zawieszenia | 39162100 pomoce dydaktyczne | 10 |  |  |  |
| 6 | Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych | Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych - kompletny zbiór aktualnych map fizycznych, politycznych, regionalnych oraz tematycznych świata i Polski, niezbędnych w nauce geografii. Rok wydania nie starszy niż 2018; liczba stron min. 200; poziom podstawowy i rozszerzony | 22114200-4 Atlasy | 10 |  |  |  |
| 7. | Zestawy doświadczalne | GLEBY: - zestaw z czego powstają gleby - gleba: wpływ człowieka zestaw doświadczalny - gleba: zestaw doświadczalny z wyposażeniem doświadczalnym z kartami pracy - paski wskaźnikowe ph (4,5-10) wielopunktowe - lupa plastikowa dwustronna (3x30 mm, 6x13 mm) 7 sztuk WODA: - eksperymenty z wodą : własności i ciekawostki, zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym POWIETRZE: - zestaw do badania powietrza w walizce terenowej - stacja pogody elektroniczna (III) z przekaźnikiem i sondą - anemometr uczniowski | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  |  |
| Razem łączna cena w złotych brutto |  |
| ŁĄCZNA CENA W ZŁOTYCH BRUTTO ( za wyposażenie do pracowni szkolnych i laboratoriów: fizyki, chemii, biologii, matematyki i geografii) |  |