**WYKAZ SPRZĘTU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Opis minimalnych wymagań parametrów technicznych** | **Wymagana ilość** | **Łączna cena brutto, tj. (Cena jednostkowa (brutto zł x Ilość sztuk= łączna cena brutto)** | **Uwagi** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Rotor elektryczny | - cichy,- przenośny,- kompaktowy,- lekki,- czytelny, wielofunkcyjny wyświetlacz LCD,- zdalny pilot w pełni cyfrowy, z wyświetlaczem,- dostosowanie ćwiczeń do indywidualnych możliwości pacjenta,- dostosowanie prędkości do potrzeb użytkownika,- możliwość wykorzystania przez osoby w pełni sprawne, jak również przez osoby z dysfunkcjami ruchowymi,- mata antypoślizgowa w zestawie,- możliwość szybkiej zamiany pedałów na korby,- zakres regulacji prędkości: 20-65 rpm,- wymiary min. (dł. x szer. x wys.) 50 x 46 x 38 [cm],- masa: max. 8 kg | 1 szt. |  |  |
| **2.** | Materac rehabilitacyjny | - możliwość składania;- 3-częściowy;- wymiary: - szerokość:100 cm, tolerancja +/- 5%,- długość: 195 cm, tolerancja +/- 5%,- wysokość:5 cm, tolerancja +/- 5%,- wykonany z rozciągliwego, wytrzymałego materiału;- odporny na odkształcenia;- z przeznaczeniem dla osób dorosłych. | 3 szt. |  |  |
| **3.** | Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni | - z przeznaczeniem do ćwiczeń dla osób dorosłych;- umocowana na obrotowym blacie;- wymiary:- szerokość: 52 cm, tolerancja +/- 5%,- długość: 72 cm, tolerancja +/- 5%,- wysokość: regulowana od 55 cm do 90 cm;- wyposażona m.in. w:- drewniany wałek;- uchwyt;- pionową spiralę;- drewniane koło;- drewniane korytko do stabilizacji przedramienia;- klapka dłoni. | 1 szt. |  |  |
| **4.** | Stacjonarny stół do masażu | - składa się z:- 3-częściowego blatu;- otworu z zatyczką w podgłówku;- otwory z zatyczką w leżu;- regulowanego podgłówka sprężyną gazową;- uchwytów na pasy do stabilizacji po obu stronach leża;- wykonany ze skóropodobnej tapicerki;- wyposażony w pilot do regulacji wysokości;- możliwość regulowania stopek stołu;- kolor: szary. | 1 szt. |  |  |
| **5.** | Drabinka gimnastyczna | - pojedyncza;- wykonana z sosny;- wymiary: 90X250 cm;- w zestawie z okuciami do montażu;- pokryta lakierowaną powłoką;- odporna na działanie czynników zewnętrznych. | 4 szt. |  |  |
| **6.** | Wiosła treningowe | - wyposażone w magnetyczny system hamowania;- koło zamachowe o wadze 6kg, tolerancja +/- 5%;- wytrzymałe do 150kg;- regulowany zakres obciążenia w skali od 1 do 10;- wyposażone w wyświetlacz LCD pokazujący m.in.:- czas,- dystans,-tempo,- spalone kalorie,- wiosła wyposażone w m.in.:- kółka transportowe,- mechanizm składania,- pas piersiowy,- obrotowe podnóżki,- siedzisko na rolkach,- pętle na stopy,- wymiary po rozłożeniu:- długość: 206 cm, tolerancja +/- 5%,- szerokość: 53 cm, tolerancja +/- 5%,- wysokość: 67 cm, tolerancja +/- 5%. | 1 szt. |  |  |
| **7.** | Platforma wibracyjna | - wymiary: - szerokość: 55 cm, tolerancja +/- 5%,- długość: 67 cm, tolerancja +/- 5%,- wysokość: 121 cm, tolerancja +/- 5%,- obciążenie: do 120 kg;- waga urządzenia: 35 kg, +/- 5%;- moc silnika: max 300W;- ilość stopni intensywności wibracji: min. 20;- wyświetlacz LED pokazujący m.in.:- program,- czas,- prędkość,- wyposażona w gumowaną matę z samoprzylepną powierzchnią. | 1 szt. |  |  |
| **8.** | Tablica do kosza na drabinkę gimnastyczną | Tablica powinna być dopasowana do zaproponowanej drabinki gimnastycznej w pkt. - tablica do kosza z obręczą;- kolor: biały z czerwoną ramką lub biały z czarną ramką;- wymiary:- 120 x 90 cm, tolerancja +/- 5%;- waga: max. 8 kg;- w komplecie z siatką;- kompatybilna z obręczą pręta stalowego; | 1 szt. |  |  |
| **9.** | Rowerek magnetyczny  | -magnetyczny system hamowania;- kierownica regulowana przez pochylenie;- pionowa i pozioma regulacja siedziska;- pomiar tętna przez sensory dotykowe;- wyświetlacz LCD pokazujący m.in.:- czas, - dystans,- pomiar tkanki tłuszczowej,- moc,- tętno,- wydatek energetyczny,- sygnalizacja  | 2 szt. |  |  |
| **10.** | Piłka do kosza | - kolor: brązowy z czarnymi paskami pomiędzy panelami, - materiał: wytrzymały, gumowany materiał , - osnowa nylonowa i dętka lateksowa,  | 4 szt. |  |  |
| **11.** | Kijki do Nrdic Walking | - kije teleskopowe składane;- pokryte błyszczącym lakierem;- regulacja rozmiaru;- gumowe uchwyty lub wyposażone w korkowe nakładki z rowkami do wentlacji;- długość: od 65 cm do 135 cm;- wykonane z materiału odpornego na korozję. | 6 kompletów |  |  |
| **12.** | Aparat do mierzenia ciśnienia | - naramienny;- wyposażony w ekran LCD;- posiada funkcję wykrywania niemiarowości rytmu serca. | 1 szt. |  |  |
| **13.** | Waga | - elektroniczna;- max obciążenia 150 kg;- zasilana baterią;- wykonana ze szkła hartowanego;kolor: srebrny. | 1 szt. |  |  |
| **14.** | Koc z przeznaczeniem do gabinetu pielęgniarki | - wełniany;- rozmiar: min. 160 x 200 cm;- kolor: brązowy | 1 szt. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**ŁĄCZNA CENA BRUTTO**