**Wykaz sprzęt**

**Wyposażenie oraz sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, w ramach dofinansowania kosztów utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, ze środków Województwa Zachodniopomorskiego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Opis minimalnych wymagań parametrów technicznych** | **Wymagana ilość** | **Łączna cena brutto, tj. (Cena jednostkowa (brutto zł x Ilość sztuk= łączna cena brutto)** | **Uwagi** |
| **1.** | Rotor elektryczny | - metalowa konstrukcja;- rozciągana podstawa;- możliwość ustawienia obrotów: od 1 do 60 na minutę;- posiada duży ekran: 85 mm x 115 mm, tolerancja +/- 5%;- menu w języku polskim;- stacjonarna jednostka obsługi;- dwustopniowa zmiana wielkości zamachu pedałów;- zamontowane roli do transportu;- wyściełane gąbką na stopy;- posiada rzepy mocujące,- do kończyn górnych i dolnych. | 1 szt. |  |  |
| **2.** | Materac rehabilitacyjny | - możliwość składania;- 3-częściowy;- wymiary: - szerokość:100 cm, tolerancja +/- 5%,- długość: 195 cm, tolerancja +/- 5%,- wysokość:5 cm, tolerancja +/- 5%,- wykonany z rozciągliwego, wytrzymałego materiału;- odporny na odkształcenia;- z przeznaczeniem dla osób dorosłych. | 3 szt. |  |  |
| **3.** | Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni | - z przeznaczeniem do ćwiczeń dla osób dorosłych;- umocowana na obrotowym blacie;- wymiary:- szerokość: 52 cm, tolerancja +/- 5%,- długość: 72 cm, tolerancja +/- 5%,- wysokość: regulowana od 55 cm do 90 cm;- wyposażona m.in. w:- drewniany wałek;- uchwyt;- pionową spiralę;- drewniane koło;- drewniane korytko do stabilizacji przedramienia;- klapka dłoni. | 1 szt. |  |  |
| **4.** | Stacjonarny stół do masażu | - składa się z:- 3-częściowego blatu;- otworu z zatyczką w podgłówku;- otwory z zatyczką w leżu;- regulowanego podgłówka sprężyną gazową;- uchwytów na pasy do stabilizacji po obu stronach leża;- wykonany ze skóropodobnej tapicerki;- wyposażony w pilot do regulacji wysokości;- możliwość regulowania stopek stołu;- kolor: szary. | 1 szt. |  |  |
| **5.** | Drabinka gimnastyczna | - pojedyncza;- wykonana z sosny;- wymiary: min. 78 x 220 max. 90 x 250 cm, tolerancja +/- 5%;- w zestawie z okuciami do montażu;- pokryta lakierowaną powłoką;- odporna na działanie czynników zewnętrznych. | 4 szt. |  |  |
| **6.** | Wiosła treningowe | - wyposażone w magnetyczny system hamowania;- koło zamachowe o wadze 6kg, tolerancja +/- 5%;- wytrzymałe do 150kg;- regulowany zakres obciążenia w skali od 1 do 10;- wyposażone w wyświetlacz LCD pokazujący m.in.:- czas,- dystans,-tempo,- spalone kalorie,- wiosła wyposażone w m.in.:- kółka transportowe,- mechanizm składania,- pas piersiowy,- obrotowe podnóżki,- siedzisko na rolkach,- pętle na stopy,- wymiary po rozłożeniu:- długość: 206 cm, tolerancja +/- 5%,- szerokość: 53 cm, tolerancja +/- 5%,- wysokość: 67 cm, tolerancja +/- 5%. | 1 szt. |  |  |
| **7.** | Platforma wibracyjna | - wymiary: - szerokość: 55 cm, tolerancja +/- 5%,- długość: 67 cm, tolerancja +/- 5%,- wysokość: 121 cm, tolerancja +/- 5%,- obciążenie: do 120 kg;- waga urządzenia: 35 kg, +/- 5%;- moc silnika: max 300W;- ilość stopni intensywności wibracji: min. 20;- wyświetlacz LED pokazujący m.in.:- program,- czas,- prędkość,- wyposażona w gumowaną matę z samoprzylepną powierzchnią. | 1 szt. |  |  |
| **8.** | Tablica do kosza na drabinkę gimnastyczną | Tablica powinna być dopasowana do zaproponowanej drabinki gimnastycznej w pkt. - tablica do kosza z obręczą;- kolor: np. biały z czerwoną ramką;- wymiary:- 120 x 90 cm, tolerancja +/- 5%;- waga: max. 9 kg;- w komplecie z siatką;- kompatybilna z obręczą pręta stalowego; | 1 szt. |  |  |
| **9.** | Rowerek magnetyczny  | -magnetyczny system hamowania;- kierownica regulowana przez pochylenie;- pionowa i pozioma regulacja siedziska;- pomiar tętna przez sensory dotykowe;- wyświetlacz LCD pokazujący m.in.:- czas, - dystans,- pomiar tkanki tłuszczowej,- moc,- tętno,- wydatek energetyczny,- sygnalizacja  | 2 szt. |  |  |
| **10.** | Piłka do kosza | - kulista;- skórzana;- wypełniona sprężonym powietrzem;- odporna na wytarcia oraz zabrudzenia;- rozmiar: 7. | 4 szt. |  |  |
| **11.** | Kijki do Nrdic Walking | - kije teleskopowe składane;- pokryte błyszczącym lakierem;- regulacja rozmiaru;- gumowe uchwyty;- długość: od 65 cm do 135 cm;- wykonane z materiału odpornego na korozję. | 6 kompletów |  |  |
| **12.** | Aparat do mierzenia ciśnienia | - naramienny;- wyposażony w ekran LCD;- posiada funkcję wykrywania niemiarowości rytmu serca. | 1 szt. |  |  |
| **13.** | Waga | - elektroniczna;- max obciążenia 150 kg;- zasilana baterią;- wykonana ze szkła hartowanego;kolor: srebrny. | 1 szt. |  |  |
| **14.** | Koc z przeznaczeniem do gabinetu pielęgniarki | - wełniany;- rozmiar: min. 160 x 200 cm;- kolor: brązowy | 1 szt. |  |  |