Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr AG.272.10.2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej             w budynku sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego               i Ustawicznego w Wałczu zlokalizowanego przy ul. Budowlanych 4 i obejmują               w szczególności:

- wymierzenie starych stelaży wraz ze sprawdzeniem możliwości  zastosowania, wykorzystania ich do zamontowania nowych kolektorów bądź wykonanie nowych;

- sprawdzenie i weryfikacja możliwości wykorzystania istniejącej armatury lub wymiana na nową;

- demontaż istniejących elementów solarnych, które nie nadają się do wykorzystania wraz z ich zabezpieczeniem, wywozem i utylizacją,

- montaż kolektorów słonecznych;

- montaż:

- chłodnicy glikolu,

- naczynia schładzającego,

- awaryjnego zasilania UPS,

- zasłaniania solarów latem za pomocą płacht lub osłon materiałowych;

- montaż osprzętu solarnego w pomieszczeniu węzła;

- Należy wykonać wszelkie niezbędne prace budowlane zmierzające do wykonania instalacji solarnej 5 sztuk kolektorów słonecznych ustawionych na stelażach (stalowych konstrukcjach wsporczych) na dachu płaskim sali gimnastycznej przy ul. Budowlanych 4 w Wałczu oraz wykonać roboty budowlano-instalacyjne w oparciu opracowany projekt budowlany.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany za pomocą projektu budowlanego, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

- Podane w opisach przedmiotu zamówienia parametry techniczne lub ewentualne nazwy własne nie mają na celu naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego.

- Wymieniona wyżej dokumentacja projektowa stanowi integralną część niniejszego postępowania, z zastrzeżeniem, że wszystkie użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje. Wykonawca może zaoferować materiały                               i urządzenia równoważne (nie gorsze) o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających parametrom zaproponowanym  w dokumentacji projektowej wraz z dołączeniem kart opisu technicznego, aprobat, zamiennych, zaproponowanych materiałów i urządzeń.

- Wykonawca w przypadku zastosowania innych urządzeń, materiałów zobowiązany jest wykonać ponowne obliczenia hydrauliczne oraz projekt zamienny.

- Zamawiający zaleca Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej     w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia.

Przed wykonaniem wizji lokalnej należy uzgodnić termin z przedstawicielem Zamawiającego w osobie: Kamila Sobczak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego                      w Wałczu pod nr tel.: 67 250 84 31,e-mail:k.sobczak@powiatwalecki.pl.

- Roboty budowlane polegające na remoncie instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej stanowiące przedmiot zamówienia prowadzone będą na terenie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego               i Ustawicznego w Wałczu (sala gimnastyczna). Należy wziąć po uwagę,                        iż miesiącu wrześniu w budynku prowadzone są zajęcia lekcyjne w godzinach: 7:45 do 15:05 w związku z czym przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić harmonogram wykonania prac, który musi zostać zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiającego po uprzednim ustaleniu z Użytkownikiem budynku.

- Wykonawca przeszkoli użytkowników co do zasady prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowej instrukcji obsługi i jej przekazaniem.

Wykonawca zapewni nieodpłatne usługi serwisowe zamontowanej instalacji 	kolektorów słonecznych w okresie gwarancji.

- udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujący warunek:

- posiadania wiedzy i doświadczenia:

warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące wykonanie instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej lub o wartości co najmniej 70 000,00 zł (brutto każda);

- Dokumentami albo dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku:

- o którym mowa w punkcie 10 lit. a) muszą być:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 4) oraz dowody wskazujące, że roboty budowlane przedstawione w tym wykazie, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa wyżej są: poświadczenie albo inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

- Wykonawca dostarczy zamawiającemu kosztorys ofertowy robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Kosztorys ofertowy sporządzony będzie metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o dokumentację projektową, wizję lokalną. Ceny kosztorysu ofertowego obejmować będą wszystkie koszty               i składniki wraz z narzutami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.