| Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych i laboratoriów: fizyki, chemii, biologii, matematyki i geografii |
| --- |
| 1. Laboratorium fizyki |
| L.p. | Rodzaj | Opis i minimalne parametry | Kod CPV | Ilość sztuk/ zestawów | Miejsce dostawy |
| 1. | Interfejs uniwersalny wraz z oprogramowaniem - interfejs do czujników, który może współpracować zarówno bezprzewodowo z mobilnymi urządzeniami końcowymi jak również przy użyciu przewodu USB z komputerami, a równocześnie z innymi interfejsami. Możliwość podłączenia 2 czujników, 2 czujników analogowych i 2 cyfrowych, możliwość odczytu do 2 MHz. | Minimalne wymagania dla interfejsu wraz z oprogramowaniem: 2 wejścia analogowe High-Speed: Zakres pomiaru: ± 10 V Impedancja wejściowa: 1 MΩ Obciążalność: ± 250 V Wybór współczynnika napięcia: x1, x10, x100 Dwukierunkowe przesyłanie danych 2 wejścia cyfrowe: możliwość bezpośredniego podłączenia czujników cyfrowych, np. czujniki fotoelektryczne, licznik Geigera-Müllera i płytkę zderzeniową do pomiarów czasu lotu. Automatyczne wykrywanie czujników. Sygnał wejściowy: 0-5 V TTL, dwukierunkowe przesyłanie danych. Generator funkcyjny: Kształty przebiegu: sinusoida, trójkąt, prostokąt, narastający liniowo ujemny i dodatni (ramp), DC Zakres częstotliwości: 0.001 Hz do 100 kHz (rozdzielczość 1 mHz) amplituda: ±8 V rozdzielczość: 3,9 mV (12-bit DAC) maksymalne natężenie prądu wyjściowego: 400 mA przy 8 V (identyfikacja przeciążenia) regulowane ograniczenie napięcia regulowany DC-Offset funkcja przemiatania częstotliwości wbudowany czujnik natężenia/napięcia Oprogramowanie do rejestracji danych pomiarowych, wizualizacji i analizy wartości pomiarowych z użyciem systemu rejestracji danych. Oprogramowanie powinno zawierać min. 60 doświadczeń. | 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych | 1 | ZS1 |
| 2. | Podstawowy zestaw czujników współpracujących z interfejsem uniwersalnym | Minimalny zestaw :Czujniki wchodzące w skład zestawu: - ultradźwiękowy czujnik ruchu, -czujnik natężenia / napięcia, -czujnik pola magnetycznego, -czujnik siły. | 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych |  |  |
| 3. | Czujnik uniwersalny | Czujnik umożliwiający jednoczesny pomiar minimum: temperatury, natężenia oświetlenia, poziomu dźwięku, napięcia. | 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych | 1 |  |
| 4. | Licznik Geigera-Müllera | Do zastosowań szkolnych, z wbudowanym rejestratorem danych do zapisu wartości pomiarowych. | 38341400-1 liczniki Geigera | 1 |  |
| 5. | Zasilacz wysokoprądowy 1-32V, 20A DC | Minimalne wymagania :Zabezpieczenie przed przeciążeniem przez sprzężenie zwrotne prądowe. Wskaźnik przeciążenia w przypadku przegrzania, ochrona przed przepięciem i duża stabilność wobec zakłóceniowych napięć wysokiej częstotliwości , chłodzenie powietrzem, 15 mm wyświetlacz LED. Płynnie nastawiane napięcie wyjściowe od 1 ... 32V przy 20A DC (5A przez gniazda na płycie przedniej, 20A przez gniado główne na płycie tylnej) w pracy ciągłej, tętnienie resztkowe 5 mV, współczynnik sprawności > 87,0 %, z gniazdami bezpieczeństwa 4 mm, zasilanie: 230V AC. | 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny | 1 |  |
| 6. | Kamera internetowa szybka | Minimalne wymagania: Nastawianie czasu naświetlania do 60 zdjęć/na sekundę Generowanie plików AVI Możliwość nastawiania czasu naświetlania i szybkości klatek z poziomu programu. Możliwość tworzenia w prosty sposób użytecznych filmów na potrzeby różnych bloków tematycznych. Czujnik: CMOS Rozdzielczość: 1280x720 pikseli (1600x1200 pikseli interpol) Szybkość klatek: maks. 60 / sek. Zapis: zdjęcie, wideo (AVI) Mikrofon: wbudowany Port: USB 2.0 | 30237240-3 kamera internetowa | 1 |  |
| 7. | Urządzenie do badania praw gazowych | Minimalne wymagania: Urządzenie umożliwiające proste badanie praw gazu doskonałego. Wymagane podłączenie czujnika ciśnienia i sondy temperaturowej w celu umożliwienia badania ilościowego zależności pomiędzy ciśnieniem, temperaturą i objętością. Współpraca z interfejsem uniwersalnym. | 38400000-9 przyrządy do badania właściwości fizycznych | 1 |  |
| 8. | Kalorymetr | Do wyznaczania ciepła właściwego ciał stałych i cieczy oraz ciepła topnienia i parowania, a także sprawdzania prawa Joula. Naczynie z aluminium o podwójnych ściankach z izolacją ze styropianu, przezroczyste wieko z tworzywa sztucznego z mieszadłem, otworem na termometr i gumowy korek z otworem o średnicy 5 mm na czujnik temperatury, opcjonalnie można użyć spirali grzewczej z uchwytem i dwoma wtykami o średnicy 4 mm, w przypadku niekorzystania ze spirali grzewczej wykorzystuje się pokrywę. Pojemność wewnętrznego naczynia: maks. 200 ml Napięcie robocze spirali grzewczej: 6 V DC Opór spirali grzewczej: 2 do 3 Ω | 38418000-8 Kalorymetry | 2 |  |
| 9. | Zestaw do doświadczeń z optyki geometrycznej z laserem diodowym i metalową tablicą. | Minimalny skład zestawu: Zestaw do poglądowego demonstrowania podstaw optyki geometrycznej. Laser diodowy (5 diod), 635 nm, 1 mW, z zasilaczem z wtykiem, elementy optyczne magnetyczne, folie prezentujące modele, magnetyczne. Tablica metalowa ze stojakiem oraz z możliwością montażu na ścianie. Minimalna zawartość: Laser diodowy z 5 wiązkami, zasilacz z wtykiem, tablica metalowa, 14 brył optycznych, folie z sitodrukiem: * model ludzkiego oka, * aparat fotograficzny, * teleskop Galileusza, * teleskop Keplera, * konsekwencje aberracji sferycznej i korekcji, * prezentacja odbicia i ugięcia fali | 38636000-2 Specjalistyczne przyrządy optyczne | 1 |  |
| 10. | Generator van de Graaffa z napędem ręcznym | Urządzenie do wytwarzania bardzo wysokiego napięcia elektrycznego na potrzeby eksperymentów z polami elektrycznymi. Podłączenie do gniazda o śred. 4 mm. Przestawna ścieżka iskrowa. Napięcie (bezpieczne): ok. 5.000 V. Długość iskry: maks. 5 mm. | 38400000-9 przyrządy do badania właściwości fizycznych | 1 |  |
| 11. | Zestaw doświadczalny do badania podstawowych zasad ruchu | Zestaw zawierający min. 22 doświadczenia dotyczące dynamiki urządzenia i materiały do badania podstawowych zasad ruchu. Zestaw powinien zawierać wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia doświadczeń w zakresie następującej tematyki:. Ruch jednostajny prostoliniowy i jednostajnie przyspieszony Pomiar prędkości i przyspieszenia Swobodny spadek Badanie sił tarcia Weryfikacja 2 zasady dynamiki Newtona Zasada bezwładności. Rodzaje ruchu. Ruchy periodyczne. Badanie różnych wahadeł. Zasada zachowania energii. Zasada oddziaływania siły. | 38400000-9 przyrządy do badania właściwości fizycznych | 1 |  |
| 12. | Zestaw doświadczalny do badania zjawiska elektromagnetyzmu | Kompletny zestaw umożliwiający przeprowadzenie min. 23 doświadczeń dotyczących elektromagnetyzmu. Zestaw powinien zawierać wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia doświadczeń w zakresie następującej tematyki:. Oddziaływania magnetyczne. Materiały magnetyczne. Siły magnetyczne. Przewodniki i cewki, przez które płynie prąd. Linie pola magnetycznego. Pole magnetyczne jako wielkość wektorowa. Pole magnetyczne Ziemi. Siły Lorentza Magnetyczne oddziaływanie prądu elektrycznego. Elektromagnesy. Dzwonek elektryczny. Prawo Ampère'a. Indukcja elektromagnetyczna. Strumień indukcji magnetycznej? Prawo Lenza | 38400000-9 przyrządy do badania właściwości fizycznych | 1 |  |
| 13. | Zestaw doświadczalny do badania teorii ciepła | Kompletny zestaw umożliwiający przeprowadzenie min. 27 doświadczeń dotyczących teorii ciepła. Zestaw powinien zawierać wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia doświadczeń w zakresie następującej tematyki:. Odczuwanie temperatury. Pomiar temperatury Znaczenie ciepła na poziomie cząsteczkowym. Wymiana i rozszerzalność cieplna w cieczach, ciałach stałych i gazach. Rozszerzalność objętościowa Energia cieplna Możliwości podwyższenia temperatury ciał. Równowagi termiczna Przewodnictwo ciepła Różne źródła ciepła. Zmiany stanu Statyw, rurki szklane z korkami, 1 trójnóg, 1 sito druciane z płytą ceramiczną, 1 palnik spirytusowy, 1 calówka, 1 kula z pierścieniem, 1 pasek bimetaliczny z uchwytem, 1 kalorymetr z termometrem, 1 dylatometr, 2 termometry, 1 lupa, 3 zlewki, 1 cylinder miarowy (100 ml), 1 szkiełko zegarkowe, 1 kolba Erlenmeyera, 1 probówka (150 x16 mm), 5 taśm gumowych, 1 pipeta, 1 uchwyt na probówki, 1 mieszadło, 2 przewody do doświadczeń (30 cm), 1 zacisk Mohra do węża, 1 butelka spirytusu, 1 opakowanie błękitu metylenowego, opis doświadczeń. | 38400000-9 przyrządy do badania właściwości fizycznych | 1 |  |

| 2. Laboratorium chemii |
| --- |
| L.p. | Rodzaj | Opis i minimalne parametry | Kod CPV | Ilość sztuk/ zestawów | Miejsce dostawy |
| 1. | Palnik spirytusowa | Palnik ze stali nierdzewnej jednopromienny z możliwością regulacji płomienia | 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny | 12 | ZS1 i RCKU |
| 2. | Okulary ochronne | Okulary ochronne chroniące przed szkodliwym działaniem drobin substancji chemicznych i ich oparów. Wykonane z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zarysowania. | 18142000-6 Okulary ochronne | 20 | ZS1 i RCKU |
| 3. | Waga laboratoryjna elektroniczna na baterie z dodatkowym zasilaczem do gniazda eklektycznego | Minimalne wymagania -Precyzyjna waga laboratoryjna, elektroniczna, przeznaczona do celów dydaktycznych. Posiada funkcję tarowania. Zasilana 9V bateriami z funkcją automatycznego wyłączania po 3 minutach "bezruchu" (oszczędzanie baterii). Zasilacz do gniazda elektrycznego. Wyświetlacz LCD: min. 15 mm. Średnica płyty ważącej min. 150 mm. Parametry: 1 g / max. 5200 g. | 38311100-9 elektroniczne wagi analityczne | 2 | ZS1 |
| 4. | Mikrochemia - zaawansowany zestaw szkolny (chemia w małej skali) | Minimalne wyposażenie zestawu: Płytka do mikrochemii z zagłębieniami i oznaczeniami (12 większych otworów; 48 mniejszych otworów) - Przewód łączący 10cm - Kulka waty - Wskaźnik natężenia prądu (LED) - Elektroda miedziana - 2x Elektroda grafitowa - Elektroda cynkowa - Kleszcze - Pokrywka zbierająca gaz - Rurka zbierająca gaz - Uszczelka gazowa typu 1-szego - Uszczelka gazowa typu 2-giego - 2x Szklana rurka do syntezy - Pręcik szklany 6cm - Szklana probówka - Duża fiolka - Adapter pokrywki do fiolki - Uszczelka do pokrywki - Palnik - Statyw Poziomy - Statyw Pionowy - Fiolka na materiał organiczny - Klucz do skali pH - 8x Plastikowa szpatułka - 2x Plastelina - Prestik - Papier ścierny - 2x Rurka silikonowa 5cm - Rurka silikonowa z zagięciem 180 stopni - Mała fiolka - 2x Elektroda słomkowa - Strzykawka 2,5ml - 6x Cienka pipeta - 3x Drewniana szpatułka - 10x Papierek wskaźnikowy uniwersalny | 39162100 pomoce dydaktyczne | 16 | ZS1 i RCKU |
| 5. | Fartuchy ochronne | Fartuch laboratoryjny (kolor biały) z kołnierzykiem z bawełny z długim rękawem, zapinanie na zatrzaski. Pełen zestaw rozmiarów (S-XL). | 18100000-0 odzież branżowa, specjalna odzież robocza | 10 | ZS1 |
| 6. | Maty do pracy i zbierania rozlanych substancji chemicznych | Maty z włókniny chłonnej (rodzaj warstw - niegładzona) o wymiarach min. 40/50 cm, atest PZH | 38437000 pipety i akcesoria laboratoryjne | 100 | ZS1 |
| 7. | Suszarka laboratoryjna do probówek | Suszarka laboratoryjna (ociekacz) do probówek 32 stanowiskowa wykonana ze stali pokrytej PCV. Suszarka wyposażona jest w płytę dolną z ociekaczem. Ilość bolców zakończonych gumkami: 32. | 38437000 pipety i akcesoria laboratoryjne | 3 | ZS1 |
| 8. | Statywy do probówek | Statyw uniwersalny z tworzywa sztucznego na probówki o średnicach 6, 12, 16, 30 mm, autoklawowalny. | 38437000 pipety i akcesoria laboratoryjne | 10 | ZS1 |
| 9. | Pojemnik do przechowywania zużytych odczynników | Profesjonalny pojemnik do przechowywania zużytych odczynników, wlew zsypny – min. 10000 ml | 38437000 pipety i akcesoria laboratoryjne | 1 | ZS1 |
| 10. | Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii w szkołach ponadgimnazjalnych | Zestaw min. 108 preparatów chemicznych niezbędny do przeprowadzenia doświadczeń i pokazów laboratoryjnych w szkolnej pracowni chemicznej. Opakowania powinny oznaczone etykietami na poszczególnych produktach i zawierać wszelkie niezbędne informacje zgodnie z aktualnymi przepisami. Zestaw powinien zawierać następujące preparaty w ilości co najmniej: - Aceton 100 ml - Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml - Alkohol etylowy skażony (denaturat) 500 ml - Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml - Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml - Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml - Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g - Azotan(V)chromu(III) 25 g - Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g - Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) 100 g - Azotan(V) srebra 10 g - Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) 250 ml -Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) 100 arkuszy -Błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) 100 ml - Bromek potasu 25 g - Chlorek sodu 250 g - Chlorek amonu 100 g - Chlorek cyny (II) 25 g - Chlorek potasu 250 g - Chlorek wapnia 100 g - Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml - Chlorobenzen 100 ml - Chloroform 100 ml - Cyna metaliczna (granulki) 50 g - Cynk metaliczny (drut) 50 g - Cynk metaliczny 50 g - Cynk metaliczny (pył) 50 g - Czterochloroetylen 100 ml - Dwuchromian(VI) potasu 50 g - Fenol 25 g - Fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy) 100 ml - Formalina 100 ml - Fosfor czerwony 25 g - Fosforan sodu 100 g - Glikol etylenowy 100 ml - Glin (metaliczny drut) 50 g - Glin (pył) 25 g - Glukoza 50 g - Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml - Kamfora 25 g - Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml - Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g - Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml - Kwas benzoesowy 25 g - Kwas borowy 100 g - Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 2 x 250 ml - Kwas cytrynowy 100 g - Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml - Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml - Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml - Kwas oleinowy (oleina) 100 ml - Kwas salicylowy 50 g - Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 2 x 250 ml - Kwas stearynowy (stearyna) 50 g - Nazwa materiału Ilość - Magnez (metal-wiórki) 50 g - Magnez (metal-wstążki) 50 g - Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 2 x 100 g - Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g - Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2 - Mocznik 50 g - Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml - Naftalen 25 g - Octan etylu 100 ml - Octan ołowiu(II) 25 g - Octan sodu bezwodny 50 g - Olej parafinowy 100 ml - Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2 - Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 100 ml - Parafina rafinowana (granulki) 50 g - Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt. - Paski wskaźnikowe uniwersalne 2 x 100 szt. - Rodanek amonu 50 g - Ropa naftowa (minerał) 250 ml - Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g - Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 2 x 100 szt. - Siarczan (IV)sodu 50 g - Siarczan (VI)cynku 100 g - Siarczan (VI)glinu 18hydrat 100 g - Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g - Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat 25 g - Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g - Siarczan(VI)sodu 100 g - Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g - Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g - Siarka 250 g - Skrobia ziemniaczana 100 g - Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g - Tiosiarczan sodu 100 g - Tlenek glinu 50 g - Tlenek magnezu 50 g - Tlenek manganu (IV) 25 g - Tlenek miedzi(II) 50 g - Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g - Tlenek żelaza(III) 50 g - Toluen 100 ml - Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g - Węglan potasu bezwodny 100 g - Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g - Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g - Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g - Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g - Węglik wapnia (karbid ) 200 g - Wodorotlenek litu 25 g - Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g - Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g - Wodorotlenek wapnia 250 g - Żelazo (metal- drut Ø 1 mm) 50 g - Żelazo (proszek) 100 g | 33696300-8 odczynniki chemiczne | 2 zestaw | ZS1 i RCKU |
| 11 | Fenoloftaleina | - roztwór <0,1% – buteleczka o poj. 25 ml. | 33696300-8 odczynniki chemiczne | 12 | RCKU |
| 12 | Woda wapienna | Butelka o pojemności 100 ml. | 33696300-8 odczynniki chemiczne | 5 | RCKU |
| 13 | Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej | W skład zestawu powinno wchodzić minimum 212 elementy wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego umożliwiające budowę bardzo szerokiej gamy struktur chemicznych. Proponowane modele pierwiastków: węgiel, wodór, azot, tlen, siarka, fosfor, fluorowce i metale - każdy pierwiastek reprezentowany jest przez 1-5 rodzajów modeli. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 | RCKU |

| 3. Laboratorium biologii |
| --- |
| L.p. | Rodzaj | Opis i minimalne parametry | Kod CPV | Ilość sztuk/ zestawów | Miejsce dostawy |
| 1. | Mikroskopy kompaktowy z kamerą | Minimalne wymagania :Mikroskop kompaktowy; wymagane trzy obiektywy, dwa okulary i soczewka Barlowa; powiększenia w zakresie od 20x do 1280x. Wyposażenie w oświetlenie typu LED (diodowe, 230V) oraz regulację natężenia oświetlenia zarówno górnego jak i dolnego. Przełącznik wyboru rodzaju oświetlenia umożliwiający badanie w świetle przechodzącym, odbitym lub jednoczesny wybór obu oświetleń. Precyzyjny, mechaniczny stolik umożliwiający dokładne ustawienie mikroskopowanego preparatu. Korpus mikroskopu wykonany z metalowego odlewu. Wyposażenie w postaci: PC okularu 640x480 z kablem USB, zestawu preparatów, gilotyny (microtome), narzędzi preparacyjnych i szkiełek. | 38510000 Mikroskopy | 3 | ZS1 |
| 2. | Zestaw narzędzi preparacyjnych | Zestaw narzędzi preparacyjnych do preparacji w zamykanym etui typu piórnik. W jego skład wchodzą min.:nożyczki (dwa rodzaje), pęseta prosta i zakrzywiona, skalpel z rękojeścią (dwa rodzaje), igła preparacyjna prosta i zakrzywiona, lupa Ø50 mm, kolec. | 38000000-5 sprzęt laboratoryjny | 6 | ZS1 |
| 3. | Zestaw do badania fizjologii roślin | Zestaw ma na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi zjawiskami, które regulują życie roślinne. W skład zestawu wchodzą: - Stoisko żelaza - Uniwersalny zacisk - Żelazny pierścień - Palnik - Siatka druciana - Rurki gumowe - Zestaw zlewek szklanych - Kolby stożkowe - Kolby pomiarowe - Zestaw cylindrów - Zestaw Pipet - Guma trójdrogowy, pompa do pipety - Zestaw płytek Petriego - Stojak na probówki - Probówki - Zestaw szkła do obserwacji - Zestaw szklanych rurek - Plastikowe lejki - Lejek szklany - Termometr - Aparat osmozy - Aparat kapilarności - Ściskacz Mohra - Lupa - Pinceta - Skalpel - Pipety sutki - Porcelanowy moździerz z tłuczkiem - Dwustronna łopatka - Metalowa łyżka - Zestaw wiertarek Cork - Butelki z kroplomierzami | 38000000-5 sprzęt laboratoryjny | 1 | ZS1 |
| 4. | Zestaw szkiełek do mikroskopu | Zestaw szkiełek mikroskopowych 150 szkiełek podstawowych i 300 szkiełek nakrywkowych szkiełka podstawowe czyste o wymiarach 76 x 26 x 1 mm, szkiełka nakrywkowe 24 x 24 mm, grubość 0,17 mm | 38437000 pipety i akcesoria laboratoryjne | 1 | ZS1 |
| 5. | Zakraplacze do mikroskopu | Zestaw pipet o pojemności 2 ml (2 cm^3) z polistyrenu. Niesterylne. | 38437000 pipety i akcesoria laboratoryjne | 250 | ZS1 |
| 6. | Mikroskop stereoskopowy 20x/40x-LED CYFROWY 3 MP, podświetlany (światło dolne i górne) | Minimalne parametry i wyposażenie mikroskopu: wbudowana kamera cyfrowa 3 Mpix USB2 okulary szerokopolowe WF10x/20 z muszlami ocznymi oraz regulacją dioptrii na jednym okularze; rozstaw okularów (in. odległości pomiędzy źrenicami obserwatora): 55-75 mm nachylenie okularów: 45° obiektywy: 2x i 4x wbudowane w obrotową głowicę powiększenie: 20x i 40x pole widzenia: 10/5 mm podświetlenia LED dolne i górne (przechodzące i odbite) płynna regulacja intensywności obu podświetleń zasilanie bezprzewodowe: wbudowane akumulatory (3 x AA NiMH) 1.800 mAh zasilacz zewnętrzny 230V włącznik światła ergonomiczny uchwyt-rączka do łatwego przenoszenia dostarczany z zabezpieczonymi przeciwgrzybicznie częściami optycznymi Podstawa-stolik wyposażona w: sprężynujące łapki do przytrzymywania/mocowania preparatu dwustronną odwracaną czarno-białą płytkę transparentną płytkę (do podświetlenia dolnego, przechodzącego) | 38510000 Mikroskopy | 1 | RCKU |
| 7. | Histologia człowiek | 25 preparatów mikroskopowych - móżdżek - okrężnica - rdzeń kręgowy - dwunastnica - trzustka - tętnica i żyła - śledziona - przełyk - tarczyca - jądro - sperma - wątroba - nerw - nerka - włos - jajnik - skóra - jelito cienkie - mięśnie rozciagnięte / prążkowane - mięśnie serca - szyjka macicy - wyrostek robaczkowy - gruczoł sutkowy (sutek) - macica - żołądek | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 | RCKU |
| 8. | Model DNA | Czytelny, kolorowy model helisy DNA składający się z 22 par nukleotydów, czyli prezentujący czytelnie 2 skręty helisy. Model samosprawdzalny - nie można błędnie połączyć zasad (np. tyminy z guaniną). Model wykonany z b. trwałego tworzywa sztucznego, na podstawie. Wysokość: 45 cm. Model można składać i rozkładać, co umożliwia m.in. demonstrację procesu replikacji DNA. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 | RCKU |
| 9. | Genetyka – foliogramy | Pakiet min. 28 kolorowych foliogramów (na rzutnik) w formacie ca. A4, zawierających kolorowe fotografie i rysunki (na jednej folii może znajdować się kilka zdjęć/rysunków związanych tematycznie). - opis na każdym foliogramie, - tekst z omówieniem danego tematu - karty zadaniowo – sprawdzające (do powielania). | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 | RCKU |
| 10. | Zestaw odczynników (reagentów) i substancji chemicznych wykorzystywanych do przeprowadzania badań i doświadczeń | - bibuła filtracyjna jakościowa (22×28 cm) 10 arkuszy - błękit metylenowy roztwór 100 ml - celuloza (wata bawełniano-wiskozowa) 100 g - chlorek sodu 100 g - drożdże suszone 8 g - glukoza 50 g - indofenol roztwór 50 ml - jodyna 20g - kwas askorbinowy (wit.C) 25 g - kwas azotowy ok. 54% 100 ml - kwas solny ok. 35% 100 ml - odczynnik Fehlinga r-r A 50 ml - odczynnik Fehlinga r-r B 50 ml - odczynnik Haynesa 50 ml - olej roślinny 100 ml - płyn Lugola 50 ml - rzeżucha 30 g - sacharoza 100 g - siarczan miedzi 5 hydrat 50 g - skrobia ziemniaczana 100 g - sudan III roztwór 50 ml - węglan wapnia (kreda syntetyczna) 100 g - woda destylowana 1 l - woda utleniona 3% 100 g - wodorotlenek sodu 100 g - wodorotlenek wapnia 100 g | 33696300-8 odczynniki chemiczne | 1 | RCKU |
| 11. | Model serca ludzkiego – 4 części wielkość naturalna | Model serca naturalnej wielkości, rozkładany na 4 części (zdejmowana przednia ściana oraz ścianki przedsionka) – widoczne komory, przedsionek, żyła i tętnice. Na podstawie. Wymiary: min. 14 x 13 x 28 cm. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 | RCKU |
| 12. | Biologia przekrojowo – preparaty mikroskopowe | - organizm jednokomórkowy - pantofelek (Paramecium) - stułbia (Hydra) - rozwielitka (Daphnia) - dżdżownica (Lumbricus), p.pp. - mucha domowa, aparat gębowy - pszczoła miodna, aparat gębowy - pszczoła miodna, odnóże tylne - nabłonek płaski - mięsień szkieletowy, p.pp. - rozmaz krwi ludzkiej - rozmaz krwi żaby - płuco, przekrój - tętnica i żyła - skóra ludzka, przekrój mieszka włosowego - bakterie – 3 różne (rozmaz) - skrętnica (Spirogyra), koniugacja - toczek (Volvox) - mech - cebula, mitoza - korzenie rośliny jedno- i dwuliściennej - łodygi rośliny jedno- i dwuliściennej - lipa (Tilia), łodyga jednoroczna - lipa (Tilia), łodyga trzyletnia - liście rośliny jedno- i dwuliściennej | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 | RCKU |

| 4. Laboratorium matematyki |
| --- |
| L.p. | Rodzaj | Opis i minimalne parametry | Kod CPV | Ilość sztuk/ zestawów | Miejsce dostawy |
| 1. | Modele brył matematycznych z zaznaczonymi wysokościami brył, ścian bocznych, przekątnych. | Minimalny skład zestawów: zestaw brył obrotowych: - walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością - walec z płaszczyznami - stożek z zaznaczonymi przekątnymi i i wysokością - stożek z płaszczyznami - kula z płaszczyznami i przekątnymi - kula z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością Zestaw brył wielościany foremne: - sześcian z wpisanym ośmiościanem - sześcian z zaznaczonymi przekątnymi - czworościan z wpisanym czworościanem - czworościan z zaznaczonymi wysokościami Wysokość brył co najmniej 15 cm (w zależności od kształtu bryły), wykonane z przezroczystego plastiku. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 | ZS1 |
| 2. | Kalkulator prosty | Wykaz minimalnych funkcji: - 12-pozycyjny wyświetlacz - podwójne zasilanie (bateria słoneczna + LR44) - duży wyświetlacz - pierwiastek kwadratowy - procenty (KLP) - podwójna pamięć - klawisz cofania - znak +/- - licznik pozycji - obliczenia marżowe - zaokrąglanie liczb - znacznik części tysięcznej | 39162100 pomoce dydaktyczne | 10 | ZS1 |
| 3. | Komplet elementów do budowy szkieletów brył – zaawansowany | Komplet powinien zawierać elementy łączące ("wierzchołki" brył) o zróżnicowanych kolorach i ilości bolców łączących się z rurkami (różne kolory, sztywne i giętkie). | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 | RCKU |
| 4. | Bryły przeźroczyste z ruchomymi osiami | Zestaw powinien się składać z 10 dużych, transparentnych brył o wzorcowej wysokości 15 cm (z wyjątkiem sześcianu i kuli). Bryły – graniastosłupy (sześcian, prostopadłościan, g. trójkątny, g. sześciokątny), ostrosłupy (trójkątny, kwadratowy i sześciokątny), walec, stożek i kula. Wszystkie bryły z wyjątkiem kuli powinny mieć otwory w podstawach oraz zaznaczone ruchomą nitką wysokości. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 | RCKU |
| 5. | Bryły geometryczne wpisane | W skład zestawu minimalnie powinny wchodzić następujące bryły: - ostrosłup o podstawie czworokąta z wpisaną kulą - ostrosłup o podstawie trójkąta z wpisaną kulą - ostrosłup o podstawie sześciokąta z wpisaną kulą - graniastosłup o podstawie czworokąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie czworokąta - graniastosłup o podstawie sześciokąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie sześciokąta - graniastosłup o podstawie trójkąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie trójkąta | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 | RCKU |
| 6. | Bryły geometryczne ostrosłupy i graniastosłupy | Minimalny skład zestawu ok 6 szt i wysokość 18 cm. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 | RCKU |
| 7. | Zestaw brył transparentnych z wyjmowanymi przekrojami | Zestaw sześciu transparentnych brył (sześcian, prostopadłościan, walec, ostrosłup, graniastosłup kwadratowy oraz kula). Wysokość minimalne 10 cm. | 39162100 pomoce dydaktyczne |  | PCKZIU |
| 8. | Bryły geometryczne obrotowe | Bryły geometryczne - bryły obrotowe minimalny zestaw: - walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością - walec z płaszczyznami - stożek z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością - stożek z płaszczyznami - kula z płaszczyznami i przekątnymi - półkula do pisania flamastrami suchościeralnymi Wysokość brył około 18 cm | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 | PCKZIU |
| 9. | Wielkie bryły szkieletowe | Zestaw min. 7 sztuk. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 | PCKZIU |
| 10. | Wielościany prawidłowe | W skład zestawu wchodzi minimum: - graniastosłup o podstawie kwadratu - graniastosłup o podstawie sześciokąta - graniastosłup o podstawie trójkąta - ostrosłup o podstawie sześciokąta - ostrosłup o podstawie czworokąta - ostrosłup o podstawie trójkąta Wysokość brył około 17 cm. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 | PCKZIU |
| 11. | Bryły przezroczyste w walizce | Minimalna zawartość zestawu: 10 brył o wysokości 15 cm - wewnątrz brył zamocowane ruchome sznurki - wykonane z mocnego tworzywa w plastikowej walizce. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 | PCKZIU |
| 12. | Zestaw kalkulatorów dla uczniów i nauczyciela | Minimalny zawartość zestawu: - 30 sztuk uczniowskich kalkulatorów o wymiarach min. 87x60 mm - 1 sztuka dla nauczyciela o wymiarach min. 125x85 mm. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 | PCKZIU |
| 13. | Tablica z przyborami magnetycznymi do geometrii | W skład zestawu powinno minimum wejść: -kolorowy cyrkiel z magnesami i przyssawkami silikonowymi - kątomierz z magnesami - dwa trójkąty (45oi 60o) z magnesami - liniał 1 m. z magnesami - wskaźnik pcv 1 m. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 | PCKZIU |
| 14. | Tablica szkolna suchościeralna magnetyczna lakierowana w kratę | Wymiary min. 170/100. Rama wykonana z anodowanego profilu aluminiowego. Narożniki tablicy wykończone plastikowymi elementami. Mocowanie tablicy w narożnikach. W zestawie komplet elementów mocujących. W zestawie półka na przybory. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 | PCKZIU |
| 15. | Plansza kratka nakładka sucho ścieralna na tablicę magnetyczną | Wymiary min. 92x83 cm. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 | PCKZIU |

| 5. Laboratorium geografii |
| --- |
| L.p. | Rodzaj | Opis i minimalne parametry | Kod CPV | Ilość sztuk/ zestawów | Miejsce dostawy |
| 1. | Pakiet edukacyjny – Gleba – zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym i kartami pracy | Zestaw min. 20 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia (od teorii do wniosków) oraz zestawem niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego (cylindry, szalki Petriego, zlewki, pipety, pęseta, fiolki z korkami, lejki, sito i siatka, sączki, lupy, szpatułka dwustronna, łopatka do gleby itd.) i substancji, w tym reagent ze skalą kolorymetryczną. Wkład zestawu wchodzą także kolorowe foliowane plansze A4 pokazujące wybrane etapy niektórych doświadczeń. Cały zestaw umieszczony w walizce. | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 | ZS1 |
| 2. | Model Układu Słonecznego | Model układu słonecznego z zasilaniem bateryjnym o wymiarach co najmniej 41.5 x 26.5 x 15.5 cm | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 | Zs1 |
| 3. | Tellurium | Tellurium pozwala zademonstrować oraz wytłumaczyć pojęcia związane z porami roku, dniem i nocą, godzinami oraz przypływami. Tarcza opisana w języku polskim. Powinno zawierać źródło światła oraz zasilanie bateryjne. Wymiary co najmniej 42.5 x 22 x 29.5 cm | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 | ZS1 |
| 4. | Model płyt tektonicznych i wulkanów | Model płyt tektonicznych i wulkanów - ukształtowanie terenu w przekroju – minimalne wymiary: 61 x 32 x 14 cm | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 | ZS1 |
| 5. | Kompas | Minimalne wymagania wymiary: 50 x 60 mm linijka 5 cm dwie skale: 1:25000 oraz 1:50000 wyposażony w linkę do zawieszenia | 39162100 pomoce dydaktyczne | 10 | ZS1 |
| 6 | Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych | Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych - kompletny zbiór aktualnych map fizycznych, politycznych, regionalnych oraz tematycznych świata i Polski, niezbędnych w nauce geografii. Rok wydania nie starszy niż 2018; liczba stron min. 200; poziom podstawowy i rozszerzony | 22114200-4 Atlasy | 10 | ZS1 |
| 7. | Zestawy doświadczalne | GLEBY: - zestaw z czego powstają gleby - gleba: wpływ człowieka zestaw doświadczalny - gleba: zestaw doświadczalny z wyposażeniem doświadczalnym z kartami pracy - paski wskaźnikowe ph (4,5-10) wielopunktowe - lupa plastikowa dwustronna (3x30 mm, 6x13 mm) 7 sztuk WODA: - eksperymenty z wodą : własności i ciekawostki, zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym POWIETRZE: - zestaw do badania powietrza w walizce terenowej - stacja pogody elektroniczna (III) z przekaźnikiem i sondą - anemometr uczniowski | 39162100 pomoce dydaktyczne | 1 |  |  | PCKZIU |