Wałcz, dnia 14.02.2011 r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wałczu : http://powiatwalecki.bip.alfatv.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Dokończenie budowy III piętra i klatki schodowej bocznej  budynku B w Zespole Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu

Postępowanie opublikowano w Biuletyn Zamówień Publicznych nr 16260 - 2011   z dnia 02.02.2011 r.

Do Zamawiającego zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ :

- Prosimy o informację czy instalacja teletechniczna powinna być wyposażona w gniazda telefoniczne oraz centralkę telefoniczną?

Odp.

Instalację telefoniczną należy wyposażyć w gniazda telefoniczne podtynkowe oraz centralę telefoniczną z możliwością przyłączenia do 30 numerów wewnętrznych i 2 wejścia do linii miejskiej.

Centrala powinna posiadać możliwość automatycznych połączeń wewnętrznych. Współpracę z telefonami standardowymi z wybieraniem tonowym jak i impulsowym, połączenia konferencyjne z udziałem dowolnej liczby abonentów oraz wyznaczenie 1 abonenta jako fax.

Starosta Wałecki

Bogdan Wankiewicz