**Wykaz sprzęt**

**Wyposażenie oraz sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, w ramach dofinansowania kosztów utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, ze środków Województwa Zachodniopomorskiego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Opis minimalnych wymagań parametrów technicznych** | **Wymagana ilość** | **Łączna cena brutto, tj. (Cena jednostkowa (brutto zł x Ilość sztuk= łączna cena brutto)** | **Uwagi** |
| **1.** | Rotor elektryczny | - metalowa konstrukcja;  - rozciągana podstawa;  - możliwość ustawienia obrotów: od 1 do 60 na minutę;  - posiada duży ekran: 85 mm x 115 mm, tolerancja +/- 5%;  - menu w języku polskim;  - stacjonarna jednostka obsługi;  - dwustopniowa zmiana wielkości zamachu pedałów;  - zamontowane roli do transportu;  - wyściełane gąbką na stopy;  - posiada rzepy mocujące,  - do kończyn górnych i dolnych. | 1 szt. |  |  |
| **2.** | Materac rehabilitacyjny | - możliwość składania;  - 3-częściowy;  - wymiary:  - szerokość:100 cm, tolerancja +/- 5%,  - długość: 195 cm, tolerancja +/- 5%,  - wysokość:5 cm, tolerancja +/- 5%,  - wykonany z rozciągliwego, wytrzymałego materiału;  - odporny na odkształcenia;  - z przeznaczeniem dla osób dorosłych. | 3 szt. |  |  |
| **3.** | Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni | - z przeznaczeniem do ćwiczeń dla osób dorosłych;  - umocowana na obrotowym blacie;  - wymiary:  - szerokość: 52 cm, tolerancja +/- 5%,  - długość: 72 cm, tolerancja +/- 5%,  - wysokość: regulowana od 55 cm do 90 cm;  - wyposażona m.in. w:  - drewniany wałek;  - uchwyt;  - pionową spiralę;  - drewniane koło;  - drewniane korytko do stabilizacji przedramienia;  - klapka dłoni. | 1 szt. |  |  |
| **4.** | Stacjonarny stół  do masażu | - składa się z:  - 3-częściowego blatu;  - otworu z zatyczką w podgłówku;  - otwory z zatyczką w leżu;  - regulowanego podgłówka sprężyną gazową;  - uchwytów na pasy do stabilizacji po obu stronach leża;  - wykonany ze skóropodobnej tapicerki;  - wyposażony w pilot do regulacji wysokości;  - możliwość regulowania stopek stołu;  - kolor: szary. | 1 szt. |  |  |
| **5.** | Drabinka gimnastyczna | - pojedyncza;  - wykonana z sosny;  - wymiary: min. 78 x 220 max. 90 x 250 cm, tolerancja +/- 5%;  - w zestawie z okuciami do montażu;  - pokryta lakierowaną powłoką;  - odporna na działanie czynników zewnętrznych. | 4 szt. |  |  |
| **6.** | Wiosła treningowe | - wyposażone w magnetyczny system hamowania;  - koło zamachowe o wadze 6kg, tolerancja +/- 5%;  - wytrzymałe do 150kg;  - regulowany zakres obciążenia w skali od 1 do 10;  - wyposażone w wyświetlacz LCD pokazujący m.in.:  - czas,  - dystans,  -tempo,  - spalone kalorie,  - wiosła wyposażone w m.in.:  - kółka transportowe,  - mechanizm składania,  - pas piersiowy,  - obrotowe podnóżki,  - siedzisko na rolkach,  - pętle na stopy,  - wymiary po rozłożeniu:  - długość: 206 cm, tolerancja +/- 5%,  - szerokość: 53 cm, tolerancja +/- 5%,  - wysokość: 67 cm, tolerancja +/- 5%. | 1 szt. |  |  |
| **7.** | Platforma wibracyjna | - wymiary:  - szerokość: 55 cm, tolerancja +/- 5%,  - długość: 67 cm, tolerancja +/- 5%,  - wysokość: 121 cm, tolerancja +/- 5%,  - obciążenie: do 120 kg;  - waga urządzenia: 35 kg, +/- 5%;  - moc silnika: max 300W;  - ilość stopni intensywności wibracji: min. 20;  - wyświetlacz LED pokazujący m.in.:  - program,  - czas,  - prędkość,  - wyposażona w gumowaną matę z samoprzylepną powierzchnią. | 1 szt. |  |  |
| **8.** | Tablica do kosza  na drabinkę gimnastyczną | Tablica powinna być dopasowana do zaproponowanej drabinki gimnastycznej w pkt. - tablica do kosza z obręczą;  - kolor: np. biały z czerwoną ramką;  - wymiary:  - 120 x 90 cm, tolerancja +/- 5%;  - waga: max. 9 kg;  - w komplecie z siatką;  - kompatybilna z obręczą pręta stalowego; | 1 szt. |  |  |
| **9.** | Rowerek magnetyczny | -magnetyczny system hamowania;  - kierownica regulowana przez pochylenie;  - pionowa i pozioma regulacja siedziska;  - pomiar tętna przez sensory dotykowe;  - wyświetlacz LCD pokazujący m.in.:  - czas,  - dystans,  - pomiar tkanki tłuszczowej,  - moc,  - tętno,  - wydatek energetyczny,  - sygnalizacja | 2 szt. |  |  |
| **10.** | Piłka do kosza | - kulista;  - skórzana;  - wypełniona sprężonym powietrzem;  - odporna na wytarcia oraz zabrudzenia;  - rozmiar: 7. | 4 szt. |  |  |
| **11.** | Kijki do Nrdic Walking | - kije teleskopowe składane;  - pokryte błyszczącym lakierem;  - regulacja rozmiaru;  - gumowe uchwyty;  - długość: od 65 cm do 135 cm;  - wykonane z materiału odpornego na korozję. | 6 kompletów |  |  |
| **12.** | Aparat do mierzenia ciśnienia | - naramienny;  - wyposażony w ekran LCD;  - posiada funkcję wykrywania niemiarowości rytmu serca. | 1 szt. |  |  |
| **13.** | Waga | - elektroniczna;  - max obciążenia 150 kg;  - zasilana baterią;  - wykonana ze szkła hartowanego;  kolor: srebrny. | 1 szt. |  |  |
| **14.** | Koc z przeznaczeniem do gabinetu pielęgniarki | - wełniany;  - rozmiar: min. 160 x 200 cm;  - kolor: brązowy | 1 szt. |  |  |