- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-modernizacyjne instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Wałczu przy ul. Budowlanych 4 i obejmują:

- wymierzenie starych stelaży wraz ze sprawdzeniem możliwości  zastosowania, wykorzystania ich do zamontowania nowych kolektorów;

- sprawdzenie i weryfikacja możliwości wykorzystania istniejącej armatury;

- demontaż istniejących elementów solarnych, które nie nadają się do wykorzystania wraz z ich zabezpieczeniem, wywozem i utylizacją,

- montaż kolektorów słonecznych;

- montaż:

- chłodnicy glikolu,

- naczynia schładzającego,

- awaryjnego zasilania UPS,

- zasłaniania solarów latem za pomocą płacht lub osłon materiałowych;

- montaż osprzętu solarnego w pomieszczeniu węzła;

- Należy wykonać wszelkie niezbędne prace zmierzające do zainstalowania instalacji solarnej 5 sztuk kolektorów słonecznych ustawionych na stelażach (stalowych konstrukcjach wsporczych) na dachu płaskim sali gimnastycznej przy ul. Budowlanych 4 w Wałczu oraz wykonać roboty budowalno-instalacyjne                  w oparciu opracowany projekt budowlany.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany za pomocą projektu budowlanego, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

- Podane w opisach przedmiotu zamówienia parametry techniczne lub ewentualne nazwy własne nie mają na celu naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego.

- Wymieniona wyżej dokumentacja projektowa stanowi integralną część niniejszego postępowania, z zastrzeżeniem, że wszystkie użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje. Wykonawca może zaoferować materiały                               i urządzenia równoważne (nie gorsze) o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających parametrom zaproponowanym  w dokumentacji projektowej wraz z dołączeniem kart opisu technicznego, aprobat, zamiennych, zaproponowanych materiałów i urządzeń.

- Wykonawca w przypadku zastosowania innych urządzeń, materiałów zobowiązany jest wykonać ponowne obliczenia hydrauliczne oraz projekt zamienny.

- Zamawiający zaleca Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej     w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia.

Przed wykonaniem wizji lokalnej należy uzgodnić termin z przedstawicielem Zamawiającego w osobie: Kamila Sobczak – Inspektor w samodzielnym stanowisku do spraw inwestycji i zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Wałczu pod nr tel.: 67 250 84 31,e-mail:k.sobczak@powiatwalecki.pl.

- Roboty budowlano-modernizacyjne kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej stanowiące przedmiot zamówienia prowadzone będą na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Wałczu (sala gimnastyczna). Należy wziąć po uwagę, iż w budynku prowadzone są zajęcia lekcyjne w godzinach: 7:45 do 15:05 w związku z czym przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić harmonogram wykonania prac, który musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego po uprzednim ustaleniu                            z Użytkownikiem budynku.

- Wykonawca przeszkoli użytkowników co do zasady prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowej instrukcji obsługi i jej przekazaniem.

Wykonawca zapewni nieodpłatne usługi serwisowe zamontowanej instalacji 	kolektorów słonecznych w okresie gwarancji.

- udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadania wiedzy i doświadczenia:

warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), co najmniej dwie roboty obejmujące wykonanie kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej lub                    o wartości co najmniej 40 000,00 zł (brutto);

- sytuacji ekonomicznej i finansowej:

warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w łącznej kwocie, co najmniej 40 000,00 zł;

- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w kierowaniu, co najmniej dwoma robotami budowlanymi obejmującymi budowę instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody;

- Dokumentami albo dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku:

- o którym mowa w punkcie 10 lit. a) muszą być:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 4) oraz dowody wskazujące, że roboty budowlane przedstawione w tym wykazie, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa wyżej są: poświadczenie albo inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

- o którym mowa w punkcie 10 lit b) muszą być:

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- o którym mowa w punkcie 10 lit. c) muszą być:

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika               nr 5).

- o którym mowa w punkcie 10 lit. d) muszą być:

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca dostarczy zamawiającemu kosztorys ofertowy robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Kosztorys ofertowy sporządzony będzie metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o dokumentację projektową, wizję lokalną. Ceny kosztorysu ofertowego obejmować będą wszystkie koszty               i składniki wraz z narzutami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.